# Приложение №2

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 15.07.2016 № 492/9

# Информация

о выполнении мероприятий по охране окружающей среды

на территории городского округа Электросталь Московской области за 2015 год

(постановление Администрации городского округа от 13.11.2010 №695/10).

| N п/п | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | Срок выполнения (изменение, дополнение) | Природоохранный эффект | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха: |
| 1.1 | Режимно-наладочные испытания котла ПОРТО №2 на мазуте и наладка автоматики безопасности КВГМ-100 №3 | 1184,4 | выполнено ноябрь 2014 | уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ. | «ЭЛЕМАШ-ТЭК») |
| 1.2 | Режимно-наладочные испытания автоматики котла ТП-30 №9,10 | 678,0 | выполнено апрель 2014 | уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ. | «ЭЛЕМАШ-ТЭК») |
| 1.3 | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №3 на газе | 590,7 | выполнено ноябрь 2014 | уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ. | «ЭЛЕМАШ-ТЭК») |
| 1.4 | Режимно-наладочные испытания котла ПТВМ-30 №1,2 | 506,8 | выполнено апрель, май 2014 | уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ. | «ЭЛЕМАШ-ТЭК») |
| 1.8 | Уборка территории | Собственными силами | Выполнено |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 1.9 | Сбор и вывоз мусора | Собственными силами | Выполнено |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 1.10 | Спил сухих и аварийных деревьев | Собственными силами | Выполнено |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 1.13 | Инструментальные замеры загрязняющих веществ атмосферного воздуха на границе СЗЗ | 100,0 | Замеры ЗВ выполняет ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» ежеквартально в соответствии с договором | Контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ | ОАО «ЭЗТМ» |
| 1.14 | Инструментальные замеры концентрации ЗВ в выбросах в атмосферу (на выходе и входе ГОУ) | 120,0 | Замеры концентрации ЗВ в выбросах в атмосферу (на выходе и входе ГОУ) выполняет ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» в соответствии с план-графиком производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ. | Проверка эффективности установок очистки газа | ОАО «ЭЗТМ» |
| 1.15 | Замеры ЗВ атмосферного воздуха | Средства предприятия | выполнено | Контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ | ОАО «ЭХМЗ» |
| 1.16 | Проверка эффективности ГОУ | Средства предприятия | выполнено | Исключение загрязнения атмосферного воздуха | ОАО «ЭХМЗ» |
| 1.17 | Ремонт участка трубы ВУ-5 | Средства предприятия | выполнено | Для улучшения очистки | ОАО «ЭХМЗ» |
| 1.18 | Ремонт участка трубы ВУ-5 от строгательных станков | Средства предприятия | выполнено | Для улучшения очистки | ОАО «ЭХМЗ» |
| 1.20 | Решение вопроса по установки в вентиляционной системе фильтра по улавливанию хлора после испытаний | Средства предприятия | выполнено | Исключение загрязнения атмосферного воздуха | ОАО «ЭХМЗ» |
| 1.21 | Повышение эффективности работы пылеулавливающих фильтров, установленных на силосах с цементом и известью: - замена фильтрующих элементов в фильтрах; -планово-предупредительный ремонт фильтров | 110,0 | Не выполнено. По регламенту необходимости замены фильтров в 2015 году нет. До замены, фильтры обеспечивают эффективную работу, что подтверждается протоколами замеров. В плане ППР данной работы не было. | Снижение загрязнения атмосферного воздуха от пыли на 99% | ООО «БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ» |
| 1.22 | Проведение контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу от стационарных источников | 20,0 | выполнено | Обеспечение норм предельно-допустимых выбросов в атмосферу | ООО «БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ» |
| 1.23 | Капитальный ремонт ДСП-20 №2 (чистка колодцев, газопроводов, ремонт приямка). СПЦ-2 | Средства предприятия | выполнено | Поддержание выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на уровне ПДВ | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 1.24 | Газоочистка № 1,2 от электропечей. СПЦ-4 | Средства предприятия | выполнено |  | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 1.25 | ВС ВУ-27 от химической лаборатории. СПЦ-4 | Средства предприятия | Не выполнено. Вопрос о выполнении или переносе будет решен по окончании запланированных сроков (2-3кв.2015г) |  | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 1.26 | Газопылеулавливающая установка ВУ-1 от станка ХШ-7-02-Н2 |  |  |  | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 1.27 | ВУ-2 реконструкция ВС от установки зачистки полосы. Прокатный цех№2. |  |  |  | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 1.28 | Приточная вентиляция системы ПО-1. КПЦ-1 | Средства предприятия |  | Снижение выбросов пыли в атмосферу. Доведение уровня выбросов до нормативных значений | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 2. Мероприятия по улучшению водоснабжения, водоотведения, очистке вод: |
| 2.1 | Капитальный ремонт маслоловушки | 167,37 | выполнено август 2014 | снижение загрязняющих веществ в сточных водах. | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК». |
| 2.4 | Отбор проб и проведение лабораторного контроля качества питьевой и сточных вод | ЛООС, цех 56 ПАО «МСЗ» | Выполняется в соответствии с графиком | Контроль качества питьевой воды, сточных вод. | ЛООС, цех 56 ПАО «МСЗ» (контроль ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК») |
| 2.5 | Промывка канализационных сетей, очистка внутренних отложений | Собственными силами | май, июнь, июль, август, сентябрь 2014 г. | устранение попадания загрязняющих веществ в канализационную сеть | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» |
| 2.8 | Строительство устройства очистных сооружений и сбор вод, подлежащих очистки на территории котельной «Восточная» | 1000,0 | проект разработан | снижение объёмов загрязняющих веществ в сточных водах | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» |
| 2.9 | Контроль сбросных вод с ТЭЦ-29(в р. Марьинка) | 65000,0 | Проводился мониторинг сбросов загрязняющих веществ в р. Марьинка, с участием аккредитованной лабораторией ООО «Аналитик» | снижение объёмов загрязняющих веществ в сточных водах | ООО «Глобус» |
| 2.10 | Не допускать ухудшения качества воды водного объекта р.Марьинка | Соблюдение технологии | Проводился контроль за соблюдением технологического режима с целью недопущения ухудшения качества сбрасываемых вод. | Соблюдение фоновых концентраций р.Марьинка | ООО «Глобус» |
| 2.11 | Замена фильтрующего материала в МФ на очистных сооружениях | 107000 | Проведена замена фильтрующего материала в 2-ух механических фильтрах. | Достижение нормативной очистки сточных вод до рыбохозяйственных требований. | ООО «Глобус» |
| 2.12 | Проведение мониторинга по содержанию ЗВ в сточных водах на выпусках 1,2 | 100,0 | Отбор проб сточных вод выполняет ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» ежеквартально в соответствии с договором | Определение качественных и количественных характеристик сточных вод. | ОАО «ЭЗТМ» |
| 2.13 | Прочистка выпусков 1,2 | 50,0 | Прочистка выпусков производится ежеквартально ООО «Атлантик» | Снижение количества ЗВ поступающих в ручей «Безымянный» | ОАО «ЭЗТМ» |
| 2.14 | Прочистка сетей фекальной канализации | 300,0 |  | Снижение количества ЗВ поступающих в ручей «Безымянный» | ОАО «ЭЗТМ» |
| 2.15 | Проведение замеров и анализ поверхностных вод |  | выполнено | Контроль качества поверхностных вод | ОАО «ЭХМЗ» |
| 2.16 | Корректировка схемы канализационных сетей предприятия |  | корректируются |  | ОАО «ЭХМЗ» |
| 2.17 | Произвести установку и наладку на очистных сооружениях установки очистки сточных вод от оксида марганца |  | выполнено | Уменьшение количества сбрасываемого загрязняющего вещества в канализацию | ОАО «ЭХМЗ» |
| 2.18 | Очистка приемных канав и системы ливневой канализации | Собственными силами | выполнено | Исключение загрязнения стоков | ОАО «ЭХМЗ» |
| 2.19 | Проведение ППР канализационных сетей | Средства предприятия | выполнено | Уменьшение загрязнения почвы и водоёмов | ООО «БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ» |
| 2.20 | Создание системы сбора, очистки и подготовки промливневых вод к использованию в техническом водоснабжении ПАО «МСЗ» на выпусках ливневой канализации№№3а,4а,5,6,9,11 | 18000,0 | 2015г- проектная документация прошла эколог.экспертизу, получено положительное заключение №50-1-5-0178-15 от 26.03.2015 | Прекращение сброса промливневых вод в открытую гидросеть, очистка и использоваие их в системе технического водоснабжения предприятия вместо речной и артезианской воды. | ПАО «МСЗ» |
| 2.21 | Реконструкция водопроводных сетей городского округа | 14700 | Водопровод от ул.Жулябина до проезда Чернышевского | Сокращение потерь потребляемой воды | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.22 | ТСЦ Котельная № 1 Ремонт котлов ПТВМ-50 №1.2; реконструкция газопроводолв, деаэратора; МНС-2; установки ГВС | 8500/2700-проект | Выполнено частично: не выполнена реконструкция газопроводов и ремонт газоходов из-за отсутствия средств | Доведение требований ЗСО в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 2.23 | ТСЦ Водогрейная котельная Ремонт котлов КВГМ-№1,2, реконструкция газопроводов (проект, мотаж); ремонт трубопровода теплоизоляции; трубопровода питьевой воды; МНС-2 с мазутными баками АСТП | 700,0 | Выполнено частично: не выполнена, реконструкция газопроводов (проект, монтаж) ремонт трубопровода теплоизоляции; трубопровода питьевой воды; |  | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 2.24 | ТСЦ Паровая котельная Ремонт котлов ГМ-50 №1,2,3; реконструкция газопроводов (проект, мотаж); ремонт газоходов и дымоходов; монтаж редукционной установки на общем паропроводе котлов |  | Не выполнен ремонт котла №3 Из-за отсутствия средств |  | АО «Металлургический завод «Электросталь» |
| 3. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления: |
| 3.1 | Мониторинг рынка отходов, заключение договора на утилизацию отходов с минимальными затратами | 2014г–650,0 2015г-436,8 | Договор ТЭК-Р14-137 от 28.02.14; Договор ТЭК-Р15-105 от 18.03.15. | обеспечение снижение затрат на утилизацию отходов | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» отдел закупок. |
| 3.4 | Размещение и утилизация отходов, установленных расчетом нормативов ПДВ |  | выполнено |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 3.5 | Заключение договора о вывозе ТБО |  | пролонгация |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 3.6 | Заключение договора на утилизацию люминесцентных ламп |  | пролонгация |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 3.7 | Организация сбора отходов и мусора на территории |  | выполнено |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 3.9 | Выполнение предписаний, выданных уполномоченными органами охраны окружающей среды |  | выполнено |  | ОАО «ЭНПО «Неорганика» |
| 3.10 | Заключение договоров на утилизацию отходов 1-5 классов опасности | 200,0 | Выполняется постоянно. |  | ОАО «ЭЗТМ» |
| 3.11 | Оформление паспортов отходов в соответствии с изменениями в ФККО | 350,0 | Паспорта опасных отходов оформлены и согласованы в Росприроднадзоре по ЦФО | Соблюдение природоохранного законодательства | ОАО «ЭЗТМ» |
| 3.12 | Ремонт циклона для сбора опилок |  | выполнено |  | ОАО «ЭХМЗ» |
| 3.13 | Решение вопроса об утилизации отходов, образующихся после испытаний по В-5 |  | выполнено |  | ОАО «ЭХМЗ» |
| 3.14 | Утилизация шлама (горизонтальные отстойники) |  | выполнено |  | ОАО «ЭХМЗ» |
|  | Выполнение работ по сбору, хранению и сдаче отходов производства | 238,0 | выполнено | Обеспечение 100%-ой утилизации отходов | ООО «БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛОДЖИ» |
| 3.15 | Рекультивация городского полигона ТБО (проектирование) | 750,0 | Проведение государственной экспертизы проекта | Уменьшение негативного воздействия полигона на окружающую среду. | МУП «ПТП ГХ» |
| 4. Мероприятия по экологическому образованию |
| 4.1 | Обучение сотрудников по вопросам природоохранного законодательства | 20,0 | Прошли обучение 7 работников ОАО «ЭЗТМ» с последующей сдачей экзаменов на базе сектора подготовки кадров по вопросам рационального природопользования. |  | ОАО «ЭЗТМ» |
|  | Обучение сотрудников предприятия по вопросам природоохранного законодательства | 357,6 | Обучение прошли 13 человек |  | ПАО «МСЗ» |
| 5. Мероприятия по радиационной безопасности. |
|  | Мониторинг объектов окружающей среды | Средства предприятия | выполнено | Контроль радиационной обстановки в районе расположения ПАО «МСЗ» | ПАО «МСЗ» |
| 6. Другие мероприятия по охране окружающей среде. |
| 6.1 | Участие в фестивале «Городские цветы» | 20,0 | выполнено |  | ОАО «ЭЗТМ» |
| 6.2 | Участие в субботниках по благоустройству территории городского округа | 30,0 | выполнено |  | ОАО «ЭЗТМ» |
| 6.3 | Уборка территории с максимальной механизацией уборочных работ | Собственными силами | выполнено |  | ОАО «ЭХМЗ» |
| 6.4 | Удаление аварийных деревьев и насаждений | Собственными силами | выполнено |  | ОАО «ЭХМЗ» |
| 6.5 | Общеобластной субботник «Наше Подмосковье» |  | выполнено |  | ПАО «МСЗ» |
| 6.6 | Городской экологический конкурс «Городские цветы» |  | выполнено |  | ПАО «МСЗ» |
| 6.7 | Проект «Наше Подмосковье» (номинация «Экология Подмосковья» с проектом «Разработка и внедрение замкнутого цикла использования технологических вод» |  | выполнено |  | ПАО «МСЗ» |
| 6.8 | Подмосковная акция Эко-марафон «Переработка» |  | выполнено |  | ПАО «МСЗ» |
| 6.9 | Мониторинг объектов окружающей среды (вода, почва, атмосферный воздух) на городском полигоне ТБО | 15,0 | Ежеквартальный отбор проб воздуха, почвы и грунтовой воды | Предотвращение загрязнения окружающей среды. | МУП «ПТП ГХ» |