Плановые отключения электроснабжения в июле 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного подразделения филиала** | **Срок заявки** | | **Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства** | **Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителя** | **Содержание работ** |
| **Дата, время начала** | **Дата, время окончания** |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 31.07.2020 09:00 | 31.07.2020 12:00 | ТП-91 РУ-0,4 кВ; Т-1 | г. Электросталь ул. Мира д.15, д.17, д.17А, д.19А, д.22, д.23, д.23А, д.23В д.24, д.25, д.25А, д.26; Сбербанк, библиотека, страховая компания, м-н "Цветы", Мострансагенство, кафе "Домино", турагенство, почта ос-7, м-н "Пятёрочка", ООО "Родос", м-н Автозапчасти | Неотложные работы по ремонту секционного рубильника 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 30.07.2020 14:30 | 30.07.2020 17:00 | ТП-95 РУ-0,4кВ ф.№3, ф.№8 | г. Электросталь ул. Победы д.1 к.5, д.1 к.6, д.3 к.7 д/с №56 | Трассировка КЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 29.07.2020 09:00 | 29.07.2020 11:00 | ТП-124 РУ-0,4 кВ 1 секция | г. Электросталь пр-т Южный д.1 к.1, д.1 к.2, д.1 к.3, д.3 к.1, д.3 к.2; магазины, автомойка, АЗС, подкачка (1 ввод) | Работы по технологическому присоединению |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 28.07.2020 09:00 | 28.07.2020 15:00 | ТП-81 РУ-0,4 кВ ф.№10 | г. Электросталь Фрязевское шоссе д.108-д.118; д.122-д.130; пр-д Расковой д.2-д.22 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Вывоз порубочных остатков |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 27.07.2020 10:00 | 27.07.2020 11:00 | ТП-124 РУ-0,4кВ | г. Электросталь пр-т Южный д.1 к.1, д.1 к.2, д.1 к.3, д.3 к.1, д.3 к.2; магазины, автомойка, АЗС, подкачка (1 ввод) | Работы по технологическому присоединению |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 27.07.2020 09:00 | 27.07.2020 12:00 | ТП-44 РУ-6/0,4кВ 2 сек., Т-2 | г. Электросталь ул. К.Маркса д.46, д.46А, л.48; ул. Корнеева д.27; м-н "Ромашка", аптека "Феола", м-н "У Палыча", м-н "У Давида", офис "Солбис" | Внеплановый ремонт оборудования 6/0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 23.07.2020 13:00 | 23.07.2020 17:00 | ТП-44 РУ-6/0,4кВ 1 сек., Т-1 | г. Электросталь ул. К.Маркса д.46, д.46А, л.48; ул. Корнеева д.27; м-н "Ромашка", аптека "Феола", м-н "У Палыча", м-н "У Давида", офис "Солбис" | Внеплановый ремонт оборудования 6/0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 23.07.2020 09:00 | 23.07.2020 12:00 | ТП-25 РУ-6 кВ 1 секция, РУ-0,4 кВ 1 секция, Т-1 | г. Электросталь ул. Чернышевского д.50-д.58; ул. Островского д.7, д.19; ул. Радио д.10, д.14, д.22; ул. Николаева д.42 | Внеплановый ремонт оборудования 6/0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 22.07.2020 09:00 | 22.07.2020 15:00 | ТП-81 РУ-0,4 кВ ф.№10 | г. Электросталь Фрязевское шоссе д.108-д.118; д.122-д.130; пр-д Расковой д.2-д.22 | Внеплановая опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 21.07.2020 09:00 | 21.07.2020 15:00 | ТП-27 РУ-0,4кВ сек.2 | г. Электросталь ул. Корешкова д.10, д.8/50; ул. Первомайская д.46, д.48, д.46А, д.48А, д.19 (Колледж столовая, мастерские); пр-т Ленина д.47А | Внеплановый ремонт оборудования |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 21.07.2020 09:00 | 21.07.2020 15:00 | ТП-236 РУ-0,4кВ ф.13 | г. Электросталь пр-д Больничный д.1 - д.23; ул. Лермонтова д.6 - д.24; ул. Жулябина д.15 - д.21 | Внеплановая опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 20.07.2020 09:00 | 20.07.2020 17:00 | ТП-27 РУ-0,4кВ сек.1 | г. Электросталь ул. Корешкова д.10, д.8/50; ул. Первомайская д.46, д.48, д.46А, д.48А, д.19 (Колледж столовая, мастерские); пр-т Ленина д.47А | Внеплановый ремонт оборудования 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 17.07.2020 09:00 | 17.07.2020 15:00 | ТП-81 РУ-0,4 кВ ф.№10 | г. Электросталь Фрязевское шоссе д.108-д.118; д.122-д.130; пр-д Расковой д.2-д.22 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 16.07.2020 09:00 | 16.07.2020 12:00 | ТП-27 РУ-0,4кВ сек.2 | г. Электросталь ул. Корешкова д.10, д.8/50; ул. Первомайская д.46, д.48, д.46А, д.48А, д.19 (Колледж столовая, мастерские); пр-т Ленина д.47А | Внеплановый ремонт оборудования 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 16.07.2020 13:00 | 16.07.2020 17:00 | ТП-34 РУ-0,4 сек.1 | г. Электросталь ул. Восточная д.4А, д.4Б, д.6, д.6А; пр-д Восточный д.23 (МДОУ №23); ул. Загонова д.10(МДОУ №24) | Внеплановый ремонт оборудования 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 15.07.2020 09:00 | 15.07.2020 14:00 | ТП-147 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ | г. Электросталь ул. Рабочая д.5, д.7; ул. Трудовая д.4А, д.6 | Неотложные работы по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 14.07.2020 09:30 | 14.07.2020 15:00 | ТП-81 РУ-0,4 кВ ф.№10 | г. Электросталь, Фрязевское шоссе д.108-д.118; д.122-д.130; пр-д Расковой д.2-д.22 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 10.07.2020 09:00 | 10.07.2020 15:00 | ТП-81 РУ-0,4 кВ ф.№10 | г. Электросталь, Фрязевское шоссе д.108-д.118; д.122-д.130; пр-д Расковой д.2-д.22 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 09.07.2020 09:00 | 09.07.2020 14:00 | ТП-57 РУ-0,4кВ | г. Электосталь ул. Первомайская д.17 (гостиница), д.19 (Колледж-мастерские-лаборатория), д.44А, д/с45, д/с 60, ул. Чернышевского (МОУ "Лицей №14") | Перевод КЛ-0,4кВ МОУ "Лицей №14" с0 2 секции на 1 для надежного электроснабжения |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 09.07.2020 10:00 | 09.07.2020 12:00 | ТП-48 РУ-0,4 кВ ф.№1 | г. Электросталь пр-т Ленина д.45, д.43 | Подключение нового потребителя |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 08.07.2020 09:30 | 08.07.2020 15:00 | ТП-81 РУ-0,4 кВ ф.№10 | г. Электросталь Фрязевское шоссе д.108-д.118; д.122-д.130; пр-д Расковой д.2-д.22 | Неотложные работы по обрезке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 07.07.2020 09:00 | 07.07.2020 12:00 | ТП-25 РУ-0,4кВ 1 сек. | г.о. Электросталь: ул. 8 Марта д. 33, 35, ул. Чернышевского д.54, 58, 61; ул. Островского д.19, 22, 7; ул. Радиод.10 | Неотложные работы по устранению аварийного нагрева контакта вводного рубильника |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 07.07.2020 13:30 | 07.07.2020 17:00 | ТП-27 РУ-0,4кВ сек.1 | г.о. Электросталь: ул. Корешкова д.10. ул. Первомайская д.47/12, 44А, 46, 46А, 48, 15, 19, 17 | Неотложные работы по устранению аварийного нагрева контакта вводного рубильника |