Приложение 1

 к Порядку предоставления субсидии

 на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов

 на территории городского округа

 Электросталь Московской области

**Виды работ по ремонту подъездов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Виды выполняемых работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт входных групп | Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)  |
| Устройство козырька (при отсутствии) |
| Ремонт штукатурки козырька, фасадов и откосов с последующей окраской |
| Устройство перегородки между мусорной камерой и входной дверью |
| Ремонт ступеней бетонных с устройством пандуса |
| Установка энергосберегающих светильников и ламп |
| Замена входных дверей (ремонт), оборудование магнитными запирающими устройствами, доводчиками, кодовыми замками или домофонами  |
| Ремонт и окраска металлических дверей |
| Установка, ремонт (окраска) тамбурных дверей |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |
| Окраска металлоконструкций входной группы (стойки, ограждения, поручни, обрешетки и т.д.) |
| Замена разбитых стекол над входной дверью |
| Устройство или ремонт отлива |
| Установка камер видеонаблюдения соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения, утвержденным распоряжением Мингосуправления Московской области от 11.09.2017 №10-116/РВ |
| 2 | Ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков | Ремонт (устройство) покрытий полов 1-го этажа из плиток (100%) |
| Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской  |
| Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и.п.) |
| Ремонт и окраска полов |
| Окраска торцов лестничных маршей, поручней |
| Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов, мусорных карманов, почтовых ящиков и т.п.) |
| Восстановление металлических ограждений и лестничных перил (при необходимости замена) |
| Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.) |
| Ремонт (окраска) почтовых ящиков, замена при необходимости |
| 3 | Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба | Ремонт системы освещения (на энергосберегающие) |
| Замена (ремонт) выключателей и розеток |
| Замена (устройство) распаечных коробок |
| Монтаж кабелей (проводов) в кабель-каналы |
| 4 | Ремонт (замена) клапанов мусоропровода | Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода |
| 5 | Замена оконных блоков | Замена оконных блоков на энергосберегающие при необходимости |
| Ремонт оконных переплетов, смена остекления, ремонт фурнитуры |
| Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов |
| Окраска откосов по штукатурке |