АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От     27.10.2010     №     195/7

Об утверждении первичных мер

пожарной безопасности

в границах городского округа

Электросталь Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 29.01.2009 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Электросталь Московской области» и в связи с необходимостью предотвращения пожаров, спасения людей и имущества от пожаров, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных мер и средств тушения пожаров, а также противопожарного инвентаря (далее – первичных мер пожарной безопасности) для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании), а также жилых домов (жилых строений), квартир и жилых комнат, садоводческих и огороднических объединений граждан и дачно-строительных кооперативов на территории городского округа Электросталь Московской области (Приложение №1).

2. Собственникам помещений и строений, индивидуальных жилых домов (жилых строений), проживающим в квартирах и жилых комнатах, председателям правлений садоводческих и огороднических объединений граждан и дачно-строительных кооперативов обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности  в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 и Территориальных строительных норм Московской области ТСН ПТ-99.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью Управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области Шамсунову А.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

4. Источником финансирования по опубликованию настоящего постановления принять средства бюджета городского округа Электросталь Московской области по разделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы».

5. Контроль за исполнением мероприятий по настоящему постановлению возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Тихонова Л.В.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа							В.А. Костромитин

Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

От     27.10.2010     №     195/7

Перечень

первичных мер и средств тушения пожаров, а также противопожарного инвентаря (далее – первичных мер пожарной безопасности) для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании), а также жилых домов (жилых строений), квартир и жилых комнат, садоводческих и огороднических объединений граждан и дачно-строительных кооперативов на территории городского округа Электросталь Московской области

1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) (ППБ-01-03 – п. 109.) должен:

– незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

– принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

2. Граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправлении (статья 34, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ).

3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением N 3 (ППБ-01-03 – п.108).

3.1. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении N 3. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. (ППБ-01-03 – п.108).

3.2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться (Приложение №3 ППБ-01-03 – п.17).

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов (жилых строений) оборудуются автономными пожарными извещателями (требования Территориальных строительных норм Московской области ТСН ПТ-99 – п.1.45).

5. На электрооборудование устанавливаются устройства защитного отключения (требования Территориальных строительных норм Московской области ТСН ПТ-99 – п.2.3.4).

6. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

6.1. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях (ППБ 01-03 – п. 120).

7. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель (ППБ 01-03 – п. 113).

8. На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. (ППБ 01-03 – п. 29).

9. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 – не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

10. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты (ППБ 01-03 – п. 124).

11. На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны (ППБ 01-03 – п. 114).