

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.04.2019 № 357/56

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в собственность Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Порядком ведения реестра муниципального имущества городского округа Электросталь Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 08.08.2013 № 286/55, Положением о муниципальной казне городского округа Электросталь Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 30.05.2013 № 266/50, учитывая согласие АО «Мособлэнерго» от 18.12.2018 № 10-12464/18, Совет депутатов городского округа Электросталь Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа Электросталь Московской области в собственность Московской области (прилагается).

2. Комитету имущественных отношений Администрации городского округа (Головина Е.Ю.) оформить передачу движимого имущества в собственность Московской области в установленном порядке.

Глава городского округа В.Я. Пекарев

Председатель Совета депутатов

городского округа В.А. Кузьмин

Утвержден

решением Совета депутатов городского округа

Электросталь Московской области

от 24.04.2019 № 357/56

П Е Р Е Ч Е Н Ь

имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в муниципальную собственность городского округа Электросталь Московской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Наружные электрические сети кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10 до ВРУ жилого дома № 3 по ул.Захарченко | ул.Захарченко | Кабель силовой АСБл-1( 4х240 кв.мм, L=440,0)  Протяженность 78 м  кадастровый номер 50:46:0060305:427 |
|  |  | Наружные сети электроснабжения от ТП-43н до ТП-10, от ТП-145 до ТП-10, от ТП-255 до ТП-41 (срезка) от ТП-255 до ТП-10 п | ул.Захарченко | **Кабельная линия на участке от ТП-43н до ТП-10:**  Кабель АСБл-10 кВ 3х120 кв.мм, L=322,0 м Кабель АВбШВ-1 4х10 кв.мм, L=328,5 м **Кабельная линия на участке от ТП-145 до ТП-10:** Кабель АСБл-10 кВ 3х120 кв.мм L=214 м  **Кабельная линия на участке от ТП-255 до ТП-41 (врезка):** Кабель АСБл-10 кВ 3ж185 кв.мм, L=641,7 м Кабель АВБбШВ-1 4х10 кв.мм, L=331,7 м  Протяженность 681 м  кадастровый номер 50:46:0000000:31837 |
|  |  | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ в районе дома № 3 по ул.Захарченко | ул.Захарченко | Технико-экономические показатели по зданию:  кадастровый номер 50:46:0060305:417  Строительный объем – 256 м3 |
|  |  |  |  | Площадь застройки – 64,1 м2 |
|  |  |  |  | Количество надземных этажей - 1 |
|  |  |  |  | Помещение РУ 6 кВ – 23,5 м2 |
|  |  |  |  | Камера силового трансформатора – 5,9 м2 |
|  |  |  |  | Камера силового трансформатора – 5,9 м2 |
|  |  |  |  | Помещение щита 0,4 кВ – 12,9 м2 |
|  |  |  |  | Общая площадь здания – 48,2 м2 |
|  |  |  |  | *Наименование оборудования в том числе:* |
|  |  |  |  | Камера КСО 393-0806 – 8 шт. |
|  |  |  |  | Камера КСО 393-0906 – 2 шт. |
|  |  |  |  | Камера КСО 393-1506 – 1 шт. |
|  |  |  |  | Камера КСО 393-1606 – 1 шт. |
|  |  |  |  | Панель торцевая КСО – 4 шт. |
|  |  |  |  | Шинный мост ШМР-2 – 2 шт. |
|  |  |  |  | Комплект сборных шин АL, 8\*80 – 1 шт. |
|  |  |  |  | Трансформатор силовой ТМГ-630 – 2 шт. |
|  |  |  |  | Панель вводная с автоматом ШО70М1-45У3 – 2 шт. |
|  |  |  |  | Панель линейная с рубильником ЩО70М-1-03У3 – 2 шт. |
|  |  |  |  | Панель секционная с рубильником ЩО70М-1-71У3 – 1 шт. |
|  |  |  |  | Панель диспетчерского управления уличным освещением ЩО70М-1-93У3 – 1 шт. |
|  |  |  |  | Панель линейная с автоматическими выключателями ЩО70М-1-09У3 – 2 шт. |
|  |  |  |  | Ящик Я5111-2774 – 1 шт. |
|  |  |  |  | Щиток ОЩВ-6 – 1 шт. |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ2,ВРУ3 жилого дома №№ 18-19 (стр) ул.Ялагина | Бульвар 60-летия Победы д.12 | **Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ1:**  Кабель марки АВБбШВ-1кВ 4шт.(4х150мм2) х42,0м. **Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ2:** Кабель марки АВБбШВ-1кВ 4шт.(4х150мм2) х44,0м. **Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ3:**  Кабель марки АВБбШВ-1кВ 2шт.(4х70мм2) х43,0м.  Протяженность трассы 106,0 м  Протяженность каб. линии 129,0 м  кадастровый номер 50:46:0050201:2334 |
|  |  | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ2 жилого дома №№ 20-21 (стр) ул.Ялагина | Бульвар 60-летия Победы д.13Б | **Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ1:** Кабель марки АВБбШВ-1кВ 4шт.(4х150мм2) х118,0м. **Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-249 до ВРУ2:**  Кабель марки АВБбШВ-1кВ 4шт.(4х120мм2) х115,0м.  Протяженность трассы 191,0 м  Протяженность каб. линии 233,0 м  кадастровый номер 50:46:0050201:2233 |
|  |  | Кабельная линия 0,4кВ электроснабжения жилого дома № 9а от РТП-1 | ул.Ялагина | Кабель силовой АВБбШв сечением (4х150) кв.мм, L=280,0м Муфта концевая 4ПКВНтп -Б-в-150/240 - 8 шт Труба асбестоцементная D=150 мм, L=276,0 м  Протяженность 54,0 м  кадастровый номер 50:46:0050201:2107 |
|  |  | Кабельная трасса 6кВ от ТП-152 до РУ-6 кВ (от КРУ-6 кВ ПС фид.3=РП 152 фид.1 и от КРУ-6 кВ ПС фид.32- РА 152 фид.2) | ул.Ялагина-проезд Энергетиков | (от КРУ-6 кВ ПС фид.3=РП 152 фид.1 и от КРУ-6 кВ ПС фид.32- РА 152 фид.2) кабель ААБл 3х240 кв.мм  Протяженность 2100,0 м  кадастровый номер 50:46:0000000:34817 |
|  |  | Кабельная линия 0,4 кВ от РТП-255 до ВРУ ж/д 7а ул.Захарченко | ул.Захарченко д.7а | кабель марки ААБл-1 кВ 4х120 кв.мм  Протяженность 39,0 м |
|  |  | Линия электропередачи кабельная 0,4 кВ (Выписка из ЕГРН 50-50/046-50/016/013/2016-1549/2 от 12.09.2016 | Московская обл, Электросталь г, Спортивная ул. (каток им. Ионова) | Марка АВБбШв 4х240, подземная, глубина заложения - 0,7 м, от РУ -0,4 трансфрматорной подстанции ТП-184 до ВРУ в электрощитовой здания крытого тренировочного катка; L2=40 м, кабель - 1 шт., марка ВВГ нг -LS 4х25, подземная , глубина заложения - 0,7 м, от ВРУ в электрощитовой здания крытого тренировочного катка до электрощита холодильной установки  Протяженность 404,0 м  кадастровый номер 50:46:0000000:35429 |
|  |  | Сеть электроснабжения 0,4 кВ к магазину, ул Ялагина, д.17 | Московская обл, Электросталь г, ул Ялагина, д.17 | АВБбШв-1кВ- 2(4х240мм2)-Lкаб=2х184м. АВБбШв-1кВ- 2(4х240мм2)-Lкаб=2х194м. Точка учета в составе: счетчик «Матрица» NP73E.3-14-1 - 2 шт.; трансформаторы тока Т-0,66У3 - 3 шт; трансформаторы тока ТТИ А - 3 шт , Lтрассы=160м.  Протяженность 160,0 м  кадастровый номер 50:46:0050201:3589 |