Нормативные документы в области пожарной безопасности допускают применение маятниковых дверей в противопожарном исполнении

Двери, устанавливаемые в проемах эвакуационных выходов, должны в полном объеме соответствовать предъявляемым к ним требованиям.

Возможность установки маятниковых дверей в проемах эвакуационных выходов нормативными документами по пожарной безопасности не ограничивается. При этом возможность установки указанных дверей должна рассматриваться в зависимости от конкретных проектных решений в каждом конкретном случае с учетом дополнительных требований пожарной безопасности, а именно: необходимость наличия устройств самозакрывания; наличие уплотнений в притворах; требования к пределу огнестойкости и т.п.

Разъяснение подготовила помощник прокурора города Самохина А.А.