Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства о теплоснабжении по следующим адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.д.1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 15, 17, 5А.

В многоквартирных домах по указанным адресам услуги теплоснабжения оказываются в соответствии с температурным графиком системы теплоснабжения тепловой сети от РТП-2, 3 г. Электросталь, утвержденного Врио директора МУП «ЭЦУ».

В ходе проверки было установлено, что температура теплоносителя на подаче и на обратном трубопроводах отопления не соответствует температурному графику параметров ресурсоснабжающей организации МУП «ЭЦУ».

Кроме того, согласно сведениям, представленным ООО «ЕДС ЖКХ Восток», за период с 07.10.2024 по 31.10.2024 включительно МУП «ЭЦУ» осуществлялось отключение отопления или снижение параметров отопления и ГВС по причине технологического сбоя на сетях теплоснабжениях.

Отключения МКД от подачи ресурса или снижение параметров зафиксировано 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 октября 2024 года, что свидетельствует о систематических и грубых нарушениях законодательства о теплоснабжении.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя МУП «ЭЦУ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.