Прокуратурой города по поручению прокуратуры Московской области проведена проверка соблюдения законодательства в области промышленной безопасности.

Установлено, что ООО «Глобус» осуществляет эксплуатацию объектов, имеющих признаки опасности, указанные в приложении 1 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 07, котельная «Северная».

В нарушение ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ООО «Глобус» не обеспечена безопасность сооружения в процессе эксплуатации посредством технического обслуживания и периодических осмотров, а именно: не проведено техническое освидетельствование силами специализированной организации опор, ферм и эстакад тепловых сетей.

В нарушение ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» работники в том числе руководитель организации, члены аттестационной комиссии не получают не реже одного раза в пять лет дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности.

Кроме того, в нарушение п. 39 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н, в котельной «Северная» на подогревателе подготовленной воды и трубопроводах обвязки имеются нарушения изоляционного покрытия с температурой выше +45С.

В нарушение п. 40 Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н, в котельной «Северная» перед двигателями насосов отсутствуют диэлектрические коврики.

В связи с чем, прокуратурой города в адрес генерального директора 
ООО «Глобус» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.