Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства в сфере электроэнергетики. Проверкой установлено, что в нарушение ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике», п. 2.3.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» электрическая опора, расположенной на территории г.о. Электросталь Московскойобласти   не соответствует требованиям технических регламентов, так имеет признаки загнивания деревянной стойки с оголением арматуры приставки.

В связи с этим прокуратурой города в адрес хозяйствующего субъекта внесено представление, по результатам которого выявленные нарушения устранены.