Прокуратурой города проведена проверка соблюдения ГУП МО «КС МО» законодательства Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.

Установлено, что на территории г.о. Электросталь Московской области 25.11.2024 в 10:30 зафиксировано отключение холодной воды на централизованных сетях инженерно-технологического обеспечения ГУП МО «КС МО» в связи с устранением технологического инцидента на водопроводных сетях. В 17:00 25.11.2024 водоснабжение в многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 3, возобновлено. Однако, в связи с вновь образовавшимся технологическим нарушением на указанных водопроводных сетях, ГУП МО «КС МО» было принято решение о произведении замены участка транзитного водопровода, в связи с чем ХВС вновь было отключено в 18:00. Аварийно-восстановительные работы окончены лишь 01:15 26.11.2024.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84, введенных в действие приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя ГУП МО «КС МО» внесено представление, которое находится на рассмотрении.