|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества** | **Кол-во позиций перечня** |
| 1 | Здания трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | **5** |
| 2 | Оборудование электрическое ТП и РП | **8** |
| 3 | Кабельные линии электропередачи 6 кВ | **14,9** |
| 4 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | **0,2** |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Место нахождения объекта** | **Техническая характеристика** | **Протяженность (км.)** |
| **Здания ТП и РП** |
| 1 | Здание ТП-197 | г.о. Электросталь, Южный проспект, в районе д.19 (на территории ООО "Колорит") | 1 -этажное, фундамент - бетонный ленточный, стены - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, мягкая кровля, полы бетонные, отмостка, вентиляция естественная. |  - |
| 2 | Здание ТП-208 | г.о. Электросталь, ул. Красная, в районе д.1г (на территории Производственного заготовительного предприятия (ПЗП) | 1 -этажное, фундамент - бетонный ленточный, стены - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, мягкая кровля, полы бетонные, отмостка, вентиляция естественная. |  - |
| 3 | Здание ТП-219 | г.о. Электросталь, в районе стадиона "Авангард" | 1 -этажное, фундамент - бетонный ленточный, стены - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, мягкая кровля, полы бетонные, отмостка, вентиляция естественная. |  - |
| 4 | Здание ТП-191 | г.о. Электросталь, в районе стадиона "Авангард" | 1 -этажное, фундамент - бетонный ленточный, стены - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, мягкая кровля, полы бетонные, отмостка, вентиляция естественная. |  - |
| 5 | Здание ТП-226 | г.о. Электросталь, ул. Косомольская в районе детской поликлиники | 1 -этажное, фундамент - бетонный ленточный, стены - кирпич, перекрытия - ж/б плиты, мягкая кровля, полы бетонные, отмостка, вентиляция естественная. |  - |
| **Эл.оборудование ТП и РП** |
| 1 | Эл. оборудование ТП-197 | г.о. Электросталь, Южный проспект, в районе д.19, в здании ТП-197 | Трансформаторы - 2шт.: ТМ-250кВА, ТМ-250кВА, РУ-6кВ: КСО - 8 шт., РВ - 4шт., ВН - 4шт., ШМР - 1шт., РУ-0,4 кВ. |  - |
| 2 | Эл. оборудование ТП-208 | г.о. Электросталь, ул. Красная в районе д.1г, в здании ТП-208 | Трансформаторы - 2шт.: ТМ-250кВА, ТМ-250кВА, РУ-6кВ: КСО - 8 шт., РВ - 6шт., ВН - 2шт., ШМР - 1шт. , РУ-0,4 кВ. |  - |
| 3 | Эл. оборудование ТП-219 | г.о. Электросталь, в районе стадиона "Авангард", в здании ТП-219 | Трансформаторы - 2шт.: ТМ-160кВА, ТМ-160кВА, РУ-6кВ: КСО - 8шт., РВ - 4шт.; ВН - 4шт., МВ - 1шт., ШМР - 1шт. , РУ-0,4 кВ. |  - |
| 4 | ЩР 0,4 кВ | г.о. Электросталь, пл. Ленина перед ЛДС "Кристалл" | Щиток распределительные серии ЩР -1 шт. |  - |
| 5 | ЩР 0,4 кВ | г.о. Электросталь, пл. Ленина в районе автостоянки перед ЛДС "Кристалл" | Щиты распределительные серии ЩР -4 шт. |  - |
| 6 | Эл. оборудование РП-190 | г.о. Электросталь, ул. Горького, д. 33А | Трансформаторы - 2 шт.; РУ - 6 кВ: КСО -12 шт.; МН - 5шт. |  - |
| 7 | КТП-196 | г.о. Электросталь, Авангардный проезд, строение 18 (ГСК-38)  | Трансформатор - 1шт., ТМ-250кВА, РУ-6кВ: КСО - 3 шт., РВ - 1шт., ВН - 2шт., РУ-0,4 кВ. |  - |
| 8 | КТП-209 | г.о. Электросталь "Квант" ООО "Электростальский Страсбург - Восток", АЗС ул. Северная | Тр - 1шт., ТМ-250кВА, РУ-6кВ: КСО - 8 шт., РВ - 1шт., РУ-0,4 кВ. |  - |
| **КЛ-6 кВ** |
| 1 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от РП-210 (ул. Радио, д.19) до ТП-24 (ул. 8 Марта, д.5) | ААБ 3х95 | 0,55 |
| 2 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-164 (проезд Энергетиков) до ТП-197 (проезд Автомобильный) | ААШВ 3х95 | 0,996 |
| 3 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-37 (ул. К. Маркса, д. 26 до ТП-187 (ул. К. Маркса, д. 30 А) | СБ 3х70 | 2,966 |
| 4 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-46 (ул. Мичурина, д.10) до ТП-230 (ул. Комсомольская, д.4) | АСБ 3х150 | 0,51 |
| 5 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от РП-100 (ул. Первомайская, д. 18) до ТП-67 (пр-т Ленина, д. 19А)  | АСБ 3х240  | 0,3 |
| 6 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от КТП-316 (пр-д. Строительнвый, д.2, к.2) до ТП-36 (ул. К.Маркса, д.9А) | АСБ 3х120 | 0,41 |
| 7 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-216 (пр-т Ленина, д.43А) до ТП-235 (пр-т Ленина, д.02)  | ААБл 3х120 | 0,542 |
| 8 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от РП-100 (ул. Первомайская, д. 18) до ТП-67 (пр-т Ленина, д. 19А) | СБ 3х70 + АСБ 3х 240 (0,085км.+ 0,755 км.) | 0,84 |
| 9 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-217 (ш. Ногинское Водовод. Восточный) до ТП-218 (ул. Северная котельная Восточная) | АСБ 3х240  | 1,2 |
| 10 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от РП-190 (ул. Горького, ДОК) до ТП-156 (ул. Горького, ДОК) | ААШВ 3х120 | 0,196 |
| 11 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-186 (ул. Восточная, д.6) до ТП-226 (ул. Комсомольская д/ полик.) | ААШВ 3х150 | 0,35 |
| 12 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-149 (ул. Комсомольская, д. 3) до ТП-226 (ул. Комсомольская д/ полик.) | ААБ 3х120 | 0,29 |
| 13 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от РП-32 (ул. К.Маркса, д.20) до КТП-316 (пр-д. Строительнвый, д.2, к.2) | АСБ 3х120 | 0,205 |
| 14 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-172 (ул. Журавлева ВЗУ №7) до КТП 196 (пр-т Авангардный, ГСК-27) | АСБ 3х95 | 1,5 |
| 15 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-59 (ш. Фрязевское, насосная станция) до ТП 219 (пр. Авангард, Лесопарк) | СБ 3х50+АСБл 3х120 (0,04км. + 0,71 км.) | 0,714 |
| 16 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ЦРП-215 яч.22 (ул. Красная, д. 04) до ТП-218 (ул. Северная, котельная) | ААШв 3х240 | 2,317 |
| 17 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ПС-340 Ф.63 (ул. Горького, проходная з-да Электросталь) до РП-190 (ул. Горького, ДОК). | ААБ 3х185+АСБ 3х240+ААШв 3х240+ААБ 3х240 (0,01км. + 0,301 км.+0,043км. + 0,164 км.) | 0,518 |
| 18 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ПС-340 Ф.75 (ул. Горького, проходная з-да Электросталь) до РП-190 (ул. Горького, ДОК). | ААБ 3х185+ААБ 3х240+СБ 3х185 (0,032км. + 0,076 км.+0,043км. + 0,364 км.) | 0,515 |
| **Итого:** | **14,919** |
| **КЛ-0,4 кВ** |
| 1 | КЛ-0,4 кВ | г.о. Электросталь, перемычка между д.78-д.78 А ул.Красная | 2АВВГ 3х25+1х10 (2х0,05км) | 0,1 |
| 2 | КЛ-0,4 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-4 до ул. Пионерская, д.25 Б (д/с38 к.1) | ВВГ 3х95+1х50 | 0,111 |
|   |  |  | **Итого:** | **0,211** |