## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ
предположительно бесхозяйного электросетевого имущества на территории городского округа Электросталь Московской области
№ п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Техническая характеристика | Протяженность (км.)
КЛ-6 кВ
1 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-222 (ул. Юбилейная, д.5, к.3) до ТП-229 (ул. Юбилейная, д.15-17) | ААБ 3х150 | 0.55
2 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-46 (ул. Мичурина, д. 10) до РП-180 (ул. Спортивная, д. 43) | ААБ 3х150 | 0.51
3 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от РП-180 (ул. Спортивная, д. 43) до ТП-230 (ул. Комсомольская, д.4) | АСБ 3х240 | 0.68
4 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-211 (ул. Журавлёва, д. 21) до ТП-212 (ул. Журавлёва, д.13, к.1) | ААБл 3х120 | 0.555
5 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-29 (ул. Красная, д.80) до ТП-155 (ул. Красная, д.36) | СБ 3х70 | 0.47
6 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-186 (ул. Восточная, д.6) до ТП-34 (ул. Восточная, д.6 новый) | АСБ 3х240 | 0.115
Итого: |  |  |  | 2.88
КЛ-0,4 кВ
7 | КЛ-0,4 кВ | г.о. Электросталь, от ВРУ-0,4кВ МКД №26А ул. Мира до ВРУ-0,4кВ Прокуратура М.О. (ТП-94) | 2АВВГ 3х70+1х25 (2х0,035км.) | 0.07
8 | КЛ-0,4 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-38 до н/ст ул. К. Маркса | ААБ 3х185+1х50 | 0.04
9 | КЛ-0,4 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-4 до ул. Красная, д.80А | АВВГ3х120+1х50 | 0.4
10 | КЛ-0,4 кВ | г.о. Электросталь, от ТП-4 до ул. 2-я Поселковая, д.22А (д/сад №38 к.2) | АВВГ3х95+1х50 | 0.14
|  |  | Итого: | 0.51
ПЕРЕЧЕНЬ
предположительно бесхозяйного электросетевого имущества на территории городского округа Электросталь Московской области (условный бесхоз)
№ п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Техническая характеристика | Протяженность (км.)
1 | КЛ-6 кВ | г.о. Электросталь, от ЦРП-215 яч.16 (ул. Красная) до ТП-218 (ул. Северная, котельная) | ААШв 3х240 | 2.317
Итого: |  |  |  | 2.317
ВЛ-0,4 кВ
2 | ВЛ-0,4 кВ | ТП-1 Ул. Красная, д.46а | Провод А-50 - 0,08 м. | 0.08
Опора ж/б – 1шт.
Ввод: кабель на тросе-1шт.
3 | ВЛ-0,4 кВ | ТП-237 Дачный пер.,д.5,д.5а, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, д.18 | Провод А-50 - 0,720м. | 0.72
|  | 2-ой Полевой пр-д, д.17, д.19, д.23, д.25, д.29 | Опоры ж/б-25 шт.
Пр-д Народный, д.2. д.4, д.6, 10/6
1-ый Мичуринский пр-д, д.10/8
1-ый Коммунальный пр-д, д.10/12, д.12, д.16/11
4 | ВЛ-0,4 кВ | КТП-207 ул. К. Маркса, Лесничество | Провод А-35 - 0,337м. | 0.337
Опоры ж/б-9 шт.
Вводы:
А-16-5 шт.
Итого: |  |  |  | 1.065
Note on C14: Автор: Поправил немного здесь КЛ от дома до прокуратуры, в свою очередь дом запитан от ТП-94