Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от___16.12.2020______№___867/12_____

5. Форма титульного списка средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования муниципального образования Московской области

| № п/п | Муниципальное образование Московской области |  |  | Адрес (адресный ориентир) |  |  |  |  |  | Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за отчетный год(кВт*ч) |  |  |  |  |  | Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного освещения за отчетный год (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| # 1. | # г.о.Электросталь |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5396779 |  |  |  |  |  | # 29868272,72 |  |  |  |  |  |
| Суммарная номинальная мощность установленных светильников наружного освещения(кВт) |  |  |  |  |  |  | Количество светильников (всего) |  |  | Светильники содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Светодиодные |  |  | Иные |  |  | Светодиодные |  |  | Иные |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  | # 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| # 1213,15 |  |  |  |  |  |  | # 6835 |  |  | # 1579 |  |  | # 5256 |  |  | # 0 |  |  | # 0 |  |  |
| Количество опор (всего(шт..): |  | Количес тво опор металли ческих(шт..): | Опоры металлические содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количес тво опор железобе тонных (шт..): | Опоры железобетонные содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |
|  |  |  | прямостоечные окрашен ные | прямостоечные оцинкован ные | фланцевые окрашен ные | фланцевые оцинкован ные |  | прямостоечные окрашен ные | прямостоечные оцинкован ные |  | фланцевые окрашен ные | фланцевые оцинкован ные |  | одностоечные | с одним подко сом |  | с двумя подко сами | одностоечные |  | с одним подко сом | с двумя подко сами |
| # 12 |  | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 |  | # 18 | # 19 |  | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |  | # 25 | # 26 |  | # 27 | # 28 |
| # 6278 |  | # 1050 | # 365 | # 309 | # 49 | # 303 |  | # 13 | # 10 |  | # 0 | # 1 | # 5228 | # 3660 | # 0 |  | # 0 | # 1568 |  | # 0 | # 0 |

| Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод(км) |  |  | Кабель силовой(км) | Кабельная линия электропередач, проложенная в земле(км) | Кронштейн(шт.) |  |  |  |  |  |
| Всего | Неизолированный | СИП |  |  | Всего | Однорожковый | Двухрожковый |  | Трехрожковый | Четырехрожковый |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 |
| 276,578 | 137,075 | 139,503 | 9,352 | 14,081 | 6102 | 5451 | 575 |  | 72 | 4 |
| Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибор учета (всего(шт..): | Фотореле (всего(шт..): | Реле времени (всего(шт..): | Рубильник (всего(шт..): | Контактор (всего(шт..): | Трансформатор понижающий (всего(шт..): |  |  | Трансформатор напряжения (всего(шт..): |  |  |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 |  |  |
| 140 | 10 | 35 | 140 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Трансформатор тока(всего(шт..): |  | Выключатель автоматический(всего(шт..): |  |  |  |  |  | Магнитный пускатель(всего(шт..): |  |  |
|  |  | Однополюсной |  | Трехполюсной |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 47 |  | 48 |  |  |  | 49 |  |  |
| 306 |  | 15 |  | 135 |  |  |  | 0 |  |  |