Плановые отключения электроснабжения в августе 2020 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного подразделения филиала** | **Срок заявки** | **Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства** | **Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителя** | **Содержание работ** |
| **Дата, время начала** | **Дата, время окончания** |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 26.08.2020 13:00 | 26.08.2020 17:00 | РП-100 РУ-0,4 кВ 2 секция | г. Электросталь ул. Первомайская д.12, д.14, пр-т Ленина д.13А; м-н Буратино; КНС-3А (1 ввод); Школа д.18 (1 ввод); зоомагазин "Тайбо"; нарсуд | Подключение вновь построенных КЛ-0,4кВ в направлении д/с 43 |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 26.00.2020 09:00 | 26.00.2020 15:00 | ТП-175 РУ-0,4кВ 1 сек. и 2 сек. | г. Электросталь ул. Западная д.12Б, д.16, д.18, д.18А, д.18Б, д.21 | Ремонт секционного рубильника 0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 25.08.2020 13:00 | 25.08.2020 17:00 | ТП-111 РУ-0,4кВ | г. Электросталь ул. Первомайская д.10Б, пр-т Ленина д.9, д.9А, д.11, д.13, д.13А, д.15, д.15А; МФЦ; Пенсионный фонд; м-н Нептун, м-н Встреча, м-н Амбирлэнд, парикмахерская "Бородач" | Подключение вновь построенных КЛ-0,4кВ в направлении д/с 56 |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 25.08.2020 09:00 | 25.08.2020 13:00 | ТП-70 РУ-0,4кВ 2 секция | г. Электросталь ул. Первомайская д.2, д.4, д.2А д.4А, д.6, д.10, д.10А, д.02, м-н Пятёрочка, м-н Луч, м-н Колбасы, д/с 56, нарсуд, сан.техн.уч. УК, д/с 32, ЖЭУ №4 | Подключение вновь построенных КЛ-0,4кВ в направлении д/с 56 |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 27.08.202009:00 | 27.08.2020 17:00 | ТП-81 ВЛ 0,4 кВ | г. Электросталь. пр-д Расковой д.18, д. 20, д. 22, д. 24 | Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 26.08.2020 09:00 | 26.08.2020 17:00 | ТП-123 ВЛ 0,4 кВ | г. Электросталь Фрязевское шоссе д.0/3 - 0/62 | Установка опоры ВЛ 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 25.08.2020 09:00 | 25.08.2020 17:00 | ТП-175 РУ-0,4кВ 1 сек. и 2 сек. | г. Электросталь ул. Западная д.16, д.18, д.18А | Ремонт секционного рубильника 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 25.08.2020 09:00 | 25.08.2020 17:00 | пр-д Расковой д.18, д. 20, д. 22, д. 24 | г. Электросталь | Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 24.08.2020 14:00 | 24.08.2020 17:00 | ТП-55 | г. Электросталь пр-т Ленина д.40, д. 42, д. 42а, ул. Корешкова д.16 | Доливка масла в тр-р. Замена уплотнителей тр-ра |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 20.08.2020 14:00 | 20.08.2020 17:00 | ТП-95 РУ-0,4 кВ ф. №12 | г. Электросталь, ул Победы д. № 1 к. 4, Д/С № 59 к.2 | Трассировка КЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 20.05.2020 09:00 | 20.08.2020 15:00 | ТП-236 РУ-0,4кВ ф.13 | г. Электросталь, ул. Жулябина 15-21; ул. Лермонтова; пр-д /Больничный д. № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 19.08.2020 14:00 | 19.08.2020 17:00 | ТП-95 РУ-0,4кВ ф.№3, ф.№8 | г. Электросталь ул. Победы д.1 к.5, д.1 к.6, д.3 к.7 д/с №56 | Трассировка КЛ-0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 21.08.2020 09:00 | 21.08.2020 17:00 | ТП-175 РУ-0,4 секция №2 | г. Электросталь ул. Западная д.12Б, д.16, д.18, д.18А, д.18Б, д.21 | Текущий ремонт оборудования |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 20.08.2020 09:00 | 20.08.2020 17:00 | ТП-182 РУ-6/0,4кВ, Т-2 | г. Электросталь ул. Спортивная д. 45, д.47, д.47А, д.47Б | Текущий ремонт оборудования |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 19.08.2020 09:00 | 19.08.2020 17:00 | ТП-182 РУ-6/0,4кВ, Т-1 | г. Электросталь ул. Спортивная д. 45, д.47, д.47А, д.47Б | Текущий ремонт оборудования |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 19.08.2020 09:00 | 19.08.2020 17:00 | ТП-81 РУ-0,4 кВ ф.№10 | г. Электросталь Фрязевское шоссе д.108-д.118; д.122-д.130; пр-д Расковой д.2-д.22 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Вывоз порубочных остатков |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 14.08.2020 09:00 | 14.08.2020 13:00 | ТП-227 РУ-0,4 кВ 1 секция | г. Электросталь Ногинское шоссе д.18, д.20 | Подключение нового потребителя |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 13.08.2020 09:00 | 13.08.2020 17:00 | ТП-175 РУ-0,4 | г. Электросталь ул. Западная д.12Б, д.16, д.18, д.18А, д.18Б, д.21 | Ремонт секционного рубильника 0,4кВ |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 17:00 | ТП-184 РУ-6/0,4кВ Т-2 | г. Электросталь ул. Спортивная 12а (общежитие), ул. Спортивная д. 12б (автомойка) | Текущий ремонт оборудования |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 11.08.2020 09:00 | 11.08.2020 17:00 | ТП-184 РУ-6/0,4кВ Т-1 | г. Электросталь ул. Спортивная 12а (общежитие), ГПТУ-87 ул. Спортивная д. 12 | Текущий ремонт оборудования |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 07.08.2020 09:00 | 07.08.2020 17:00 | ТП-175 РУ-0,4/6 кВ сек.2 | г. Электросталь ул. Западная д.12Б, д.16, д.18, д.18А, д.18Б. | Текущий ремонт оборудования |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 05.08.2020 09:00 | 05.08.2020 13:00 | ТП-227 РУ-0,4 кВ 1 секция | г. Электросталь, Ногинское шоссе д.20, д.22 | Подключение нового потребителя |
| Павлово-Посадский - Электростальское ПО | 03.08.2020 14:00 | 03.08.2020 17:00 | ТП-55 РУ-0.4 кВ | г. Электросталь, пр-т Ленина д.40, д.42, д.42А, д.44/14; пр-д Полярный д.7 | Подключение нового потребителя |