**Справка по происшествиям на территории**

**городского округа Электросталь**

**с 21.04.2025 г. по 27.04.2025 г.**

1. **Выезды пожарных всего**: **20**

 **Из них: пожар – 7 (в т.ч. пожар (мусор)-4, пожар (трава)-1), ложные – 8, помощь району – 1, КЗ – 1, подгорание пищи - 1, помощь населению - 2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата и время | Место и описаниепроисшествия | Площадь пожара | Ф.И.О. пострадавших |
| 1 | 23.04.202510.10 | **Пожар (мусор):** Массив 1 д. 91. Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит мусор на открытой площадке 10 м. кв. Угрозы нет.В результате пожара: выгорел мусор на открытой площадке на площади 10 м. кв.Пострадавших нет. Погибших нет. | 10 м. кв.  | нет |
| 2 | 25.04.202503.30 | **Пожар ул. Красная д.21 (территория ЭЗТМ)**Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: на электроподстанции ЦРП-2 горит секция трансформатора Т1 100 ква на первом этаже и кровля, здание 80х20 3-этажный , кирпичное, кровля мягкая по ж/б. 35Кв, угроза распространения пожара по всей площади здания и по всей кровле. В результате пожара выгорело здание на площади 100 м.кв.Пострадавших нет. Погибших нет. | 100 м.кв. | нет |
| 3 | 25.04.202510.35 | **Пожар (трава)** Носовихинское шоссе, 8,7 кмОбстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит трава на обочине дороги 15 м. кв. В результате пожара выгорела трава на площади 15м.кв.Пострадавших нет. Погибших нет. | 15 м.кв. | нет |
| 4 | 26.04.202513.00 | **Пожар(мусор)** ул. Рабочая рядом с пл. Машиностроитель Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны:горит мусор на открытой площадке 10 м.кв.В результате пожара: выгорел мусор на открытой площадке на площади 10 м. кв.Пострадавших нет. Погибших нет. | 10 м.кв. | нет |
| 5 | 26.04.202518.43 | **Пожар (сарай ) СНТ Березки 1 уч.67**Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: сарай деревянно-щитовой 4\*3 м. кв. по всей площади.В результате пожара выгорел сарай деревянно-щитовой 4\*3 м. кв. по всей площади.Пострадавших нет. Погибших нет**.** | 12 м.кв. | нет |
| 6 | 26.04.202521.16 | **Пожар(мусор).** пр.Южный д. 15 корп. 1Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит мусор на открытой площадке 10 м. кв. Угрозы нет.В результате пожара: выгорел мусор на площади 10 м. кв.Пострадавших нет. Погибших нет. | 10 м.кв. | нет |
| 7 | 26.04.202523.36 | **Пожар(мусор).** ул. Мира д. 22 АОбстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит мусор на открытой площадке 3 м. кв. Угрозы нет.В результате пожара: выгорел мусор на площади 3 м. кв.Пострадавших нет. Погибших нет. | 3 м.кв. | нет |

1. **Работа спасателей (МУ АСС) всего - 43**

**Пожар –8 (из них не подтвердилось – 2), обеспечение доступа в помещение – 4, переноска тяжелобольных – 9, запах газа –1 ( из них не подтвердилось – 1), работы по угрозе обрушения конструкций и т.п. – 1, проведение тренировок – 7, оказание помощи животным – 3, патрулирование – 7, другие– 3.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата и время |  Место и описание происшествия | Кол-во пострадавших |
| 1 | 22.04.202520.05 | Пожар (трава): Бульва 60-летия Победы, д.8, с помощью пожарных ранцев трава потушена. | нет |
| 2 | 23.04.202513.20 | Пожар (трава): Ялагинское поле, с помощью пожарных ранцев трава потушена. | нет |
| 3 | 24.04.202513.43 | Пожар (трава): дорога к 4-м прудам по бетонке, с помощью пожарных ранцев трава потушена. | нет |
| 4 | 25.04.202503.30 | **Пожар ул. Красная д.21 (территория ЭЗТМ)**Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: на электроподстанции ЦРП-2 горит секция трансформатора Т1 100 ква на первом этаже и кровля, здание 80х20 3-этажный , кирпичное, кровля мягкая по ж/б. 35Кв, угроза распространения пожара по всей площади здания и по всей кровле. В результате пожара выгорело здание на площади 100 м.кв. Пострадавших нет. Погибших нет. | нет |
| 5 | 26.04.202518.43 | **Пожар (сарай ) СНТ Березки 1 уч.67**Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: сарай деревянно-щитовой 4\*3 м. кв. по всей площади.В результате пожара выгорел сарай деревянно-щитовой 4\*3 м. кв. по всей площади.Пострадавших нет. Погибших нет. | нет |

1. **Обстановка в жилом секторе и ЖКХ.**

 Ремонтно-восстановительные работы проводились своевременно.

1. **Работа ОАО «ДРСУ».**

 Жалоб на работу ОАО «ЭДРСУ», ООО «Компания «Сплав» не поступало.

1. **Работа по противодействию терроризму.**

 Проявлений террористического характера не зарегистрировано.

Оперативный дежурный Антипина М.В.

ogpn44@mail.ru