|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Диаметр трубы, мм | Протяженность в двухтрубном исполнении,м | Протяженность в однотрубном исполнении, м | кол-во шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Участок сети отопления от ЦТП до ТК-2 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 133 | 43 | 86 |   |
| 2 | Участок сети отопления от ТК-2 до ТК-3 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 133 | 8 | 16 |   |
| 3 | Участок сети отопления от ТК-3 до ТК-4 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 133 | 12 | 24 |   |
| 4 | Участок сети отопления от ТК- 4 до ТК-5 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 133 | 61 | 122 |   |
| 5 | Участок сети отопления от ТК-5 до ТК-6  | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 | 48 | 96 |   |
| 6 | Участок сети отопления от ТК-5 до ж/д № 3 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 21 | 42 |   |
| 7 | Участок сети отопления от ТК-6 до ж/д № 2 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 76 | 34 | 68 |   |
| 8 | Участок сети отопления от ж/д №2 до ж/д № 1 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 40 | 80 |   |
| 9 | Участок сети отопления от ТК - 2 до ТК - 1 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 133 | 5 | 10 |   |
| 10 | Участок сети отопления от ТК-1 до ж/д № 5 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 35 | 70 |   |
| 11 | Участок сети отопления от ЦТП до ж/д № 4 | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 55 | 110 |   |
| 12 | Участок сети отопления от ж/д № 3 до магазина | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 32 | 25 | 50 |   |
|  | **ИТОГО сети отопления** |  |  | **387** | **774** |   |
| 13 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП до ТК-2 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 | 43 | 86 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП до ТК-2 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 |   |   |   |
| 14 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-3 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 | 8 | 16 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК-2 до ТК-3 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 |   |   |   |
| 15 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ТК-4 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 | 12 | 24 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК-3 до ТК-4 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 |   |   |   |
| 16 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК- 4 до ТК-5 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 | 61 | 122 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК- 4 до ТК-5 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 |   |   |   |
| 17 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-5 до ТК-6 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 76 | 48 | 96 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК-5 до ТК-6 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 76 |   |   |   |
| 18 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-5 до ж/д № 3 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 21 | 42 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК-5 до ж/д № 3 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 |   |   |   |
| 19 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-6 до ж/д № 2 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 76 | 34 | 68 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК-6 до ж/д № 2 (обр) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 76 |   |   |   |
| 20 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д №2 до ж/д № 1 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 40 | 80 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ж/д №2 до ж/д № 1 (обр) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 |   |   |   |
| 21 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК - 2 до ТК - 1 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 | 5 | 10 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК - 2 до ТК - 1 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 89 |   |   |   |
| 22 | Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1 до ж/д № 5 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 35 | 70 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1 до ж/д № 5 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 |   |   |   |
| 23 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП до ж/д № 4 (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 | 55 | 110 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП до ж/д № 4 (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 57 |   |   |   |
| 24 | Участок сети горячего водоснабжения от ж/д № 3 до магазина (прямая) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 32 | 25 | 50 |   |
| Участок сети горячего водоснабжения от ж/д № 3 до магазина (обр.) | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба | 32 |   |   |   |
|  | **ИТОГО сети горячего водоснабжения** |  |  | **387** | **774** |   |
| 25 | Тепловая камера - 6 шт. | Московская обл., г.о.Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная усадьба |   |   |   | 6 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **774** | **1548** | **6** |