**Справка по происшествиям на территории**

**городского округа Электросталь**

**с 07.07.2025 г. по 13.07.2025 г.**

1. **Выезды пожарных всего**: **7**

**Из них: пожар – 3, ложный – 1, помощь району – 2, аварийно – спасательные работы – 1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата и время | Место и описание  происшествия | Площадь пожара | Ф.И.О. пострадавших |
| 1 | 07.07.2025  16.38 | Пожар ул. Комсомольская д.3 (ФГБУЗ ЦМСЧ-21 ФМБА России) Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит кровля, плотный дым черного цвета, пути его распространения по всей кровли, угроза людям. Ранг пожара 1БИС.  Здание кирпичное, 9-этажное, размером 15\*98, высота 30 м., перекрытия и перегородки ж/б, кровля мягкая рубероидная. Отопление центральное, электроснабжение 220/380 , газоснабжения нет. Социально значимый объект.  В результате пожара: повреждена кровля площадью 10 м.кв.  Эвакуировано при пожаре:  Людей \_\_\_177\_\_\_ чел., из них \_\_\_2\_\_\_ детей (лестничный марш)  Пострадавших нет. Погибших нет. | 10 м.кв. | нет |
| 2 | 08.07.2025  21.46 | Пожар (мусор): ул. Победы д. 13 корп.5  Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит мусор в мусоросборочной камере в 5 и 7 подъездах  В результате пожара:выгорел мусор в мусоросборочной камере в 5 и 7 подъездах на площади 4 м.кв.  Пострадавших нет. Погибших нет. | 4 м.кв. | нет |
| 3 |  | Пожар (мусор) Лесная д. 10  Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит металлический контейнер для крупногабаритного мусора  В результате пожара: выгорел мусорный контейнер на площади 5 м.кв.  Пострадавших нет. Погибших нет. | 5 м.кв. | нет |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Работа спасателей (МУ АСС) всего - 41**

**Пожар –5 (из них не подтвердилось-4), 1-ПСР в природной среде, обеспечение доступа в помещение – 6, переноска тяжелобольных – 10, переноска трупов – 3, работы по угрозе обрушения деревьев – 3, проведение тренировок – 3, патрулирование – 7, нетипичные случаи - 3.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата и время | Место и описание происшествия | Кол-во пострадавших |
| 1 | 07.07.2025  16.38 | Пожар ул. Комсомольская д.3 (ФГБУЗ ЦМСЧ-21 ФМБА России) Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны: горит кровля, плотный дым черного цвета, пути его распространения по всей кровли, угроза людям. Ранг пожара 1БИС.  Здание кирпичное, 9-этажное, размером 15\*98, высота 30 м., перекрытия и перегородки ж/б, кровля мягкая рубероидная. Отопление центральное, электроснабжение 220/380 , газоснабжения нет. Социально значимый объект.  В результате пожара: повреждена кровля площадью 10 м.кв.  Эвакуировано при пожаре:  Людей \_\_\_177\_\_\_ чел., из них \_\_\_2\_\_\_ детей (лестничный марш)  Пострадавших нет. Погибших нет. | нет |
|  |  |  |  |

1. **Обстановка в жилом секторе и ЖКХ.**

Ремонтно-восстановительные работы проводились своевременно.

1. **Работа ОАО «ДРСУ».**

Жалоб на работу ОАО «ЭДРСУ», ООО «Компания «Сплав» не поступало.

1. **Работа по противодействию терроризму.**

Проявлений террористического характера не зарегистрировано.

Оперативный дежурный Осмоловская М.М.

[ogpn44@mail.ru](mailto:ogpn44@mail.ru)